## Sheet1
test number: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
sample mass (gm) | 150 |  |  |  |  | 53.4 |  |  |  |  | 190.7
initial cmd voice coil voltage (bits) | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066
initial meas voice coil (scope) mV | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13
initial measured voltage (cap probe) (bits) | 2380 | 2350 | 2280 | 2400 | 2300 | 2280 | 2200 | 2130 | 2100 | 2040 | 2060 | 2140 | 2140 | 2150 | 2180
final cmd voice coil voltage (bits) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2076 | 2076 | 2076 | 2077 | 2077 | 2103 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104
final meas voice coil (scope) mV | -249 | -249 | -249 | -247 | -249 | -70 | -71 | -71 | -79 | -79 | -252 | -240 | -250 | -252 | -252
final measured voltage (cap probe) (bits) | 2390 | 2380 | 2332 | 2400 | 2370 | 2050 | 1970 | 2000 | 2100 | 2100 | 1980 | 2140 | 2200 | 2200 | 2260
delta v (mV) | 265 | 265 | 265 | 263 | 264 | 84 | 84 | 84 | 92 | 92 | 267 | 254 | 264 | 265 | 265
resistance | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
measured current | 0.12045 | 0.12045 | 0.12045 | 0.11955 | 0.12 | 0.038182 | 0.038182 | 0.038182 | 0.041818 | 0.041818 | 0.12136 | 0.11545 | 0.12 | 0.12045 | 0.12045
F=BLi -> mg = Bli -> m =Bli/g
BL | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
m | 164.5353 | 164.5353 | 164.5353 | 163.2935 | 163.9144 | 52.1546 | 52.1546 | 52.1546 | 57.1217 | 57.1217 | 165.777 | 157.7055 | 163.9144 | 164.5353 | 164.5353
| abs | % |  |  |  | abs | % |  |  |  | abs | %
average | 164.1627 |  |  |  |  | 54.1414 |  |  |  |  | 163.2935
variance | 0.3084 | 0.1879% |  |  |  | 7.4016 | 13.67% |  |  |  | 10.2158 | 6.256%
std deviation | 0.55534 | 0.3383% |  |  |  | 2.7206 | 5.025% |  |  |  | 3.1962 | 1.957%